Список домов: 
ул. Кузина 
д. 1-вру-1;    д. 2 вру-2,    д. 3 вру-1,        
д.4 вру-2,  д. 6 вру-1,     д. 8 вру -2, 
д.10 вру-3,  д. 9 вру-6.   д. 13 вру-2;  д. 15 вру-4;
ул. Победы  
д. 25 вру-2,    д. 27 вру -1,    д. 29 вру -2, 
д. 31 вру-1,    д. 31а вру-1,    д. 33 вру -3, 
д. 37 вру-1,    д. 39 вру-2,    д. 42 вру-1,
  ул. Комсомольская  
д. 25 вру-2, д.   27 вру-1,     д. 36 вру-1,    д.40-вру-1;
ул. Вебера  
д. 6 вру 1, 
ул. Металлургов ˜
д. 3 вру- 3,  д. 4 вру 1;  

Отопление:
 Система отопления - зависимая;
 Температурный график - 130/70;
 Схема подключения - двухтрубная;
 Схема разводки - нижний розлив, ;
 Источник теплоснабжения - Котельная ул.Умбозерская д.1.
 Узлы учета – установлены, но не приняты

 ГВС:

 Температурный график - 60/75;
 Схема присоединения – двух ступенчатая, закрытый водоразбор;
 Схема разводки - нижний розлив, ;

 ХВС:

 Верхняя зона до - 5 этажа
 Нижняя зона до - 1 этажа
 Количество вводов - 1
 Общедомовые приборы учета установлены.

 Водоотведение:

 Материал стояков - чугунина

  Дымоудаление:

 Система дымоудаления установлена согласно проекта.

Электроснабжение:

 ВРУ- 
  Общедомовые приборы учета установлены.
 Источники электроснабжения – ПС-33