Список домов:
пер Пионерский д. 2-без ГВС;
 ул. Комсомольская д. 9;  с ГВС;

Отопление:

 Система отопления - зависимая;
 Температурный график - 130/70;
 Схема подключения - двухтрубная;
 Схема разводки - нижний розлив, ;
 Источник теплоснабжения - Котельная ул.Умбозерская д.1.
 Узлы учета – установлены, но не приняты

 ГВС:

 Температурный график - 60/75;
 Схема присоединения – двух ступенчатая, закрытый водоразбор;
 Схема разводки - нижний розлив, ;

 ХВС:

 Верхняя зона до - 2 этажа
 Нижняя зона до - 1 этажа
 Количество вводов - 1
 Общедомовые приборы учета установлены.

 Водоотведение:

 Материал стояков - чугунина

  Дымоудаление:

 Система дымоудаления установлена согласно проекта.

Электроснабжение:

 ВРУ- 1 шт;
  Общедомовые приборы учета установлены.
 Источники электроснабжения – ПС-33